| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул. 40 лет Победы, д. 1, с. Осиново, Зеленодольский район, 422527 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОСИНОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Җиңүнең 40 ел ур., Осиново ав., Зеленодольск р., 422527 |
| --- | --- | --- |
| Тел.факс: (84371) 6-94-88. E-mail: Osin.Zel@tatar.ru. www.zelenodolsk.tatarstan.ru |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03 августа 2017 года |  | КАРАР № 146 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного

пользования населенных пунктов

В целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах Зеленодольского муниципального района, на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), Исполнительный комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов согласно приложения №1.

2) Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель									А.Ю. Салимов

Приложение № 1

к постановлению

Исполнительного комитета

от «03» августа 2017 № 146

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

|  | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
|  | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5). | 1 |
|  | Лопата штыковая | 1 |
|  | Лопата совковая | 1 |
|  | Лом | 1 |
|  | Ведро (10 литров) | 2 |
|  | Топор | 1 |
|  | Лестница приставная ( достающая до карниза жилого дома) | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для использования в случае пожара.