## 12
Приложение к ТУ №_____ исх. №______ от __________
СПИСОК
жилых домов ООО "УК ""Жилищный комплекс" г. Зеленодольск на проектирование коммерческих узлов учета и регулирования систем отопления и ГВС
№ п/п | Адрес потребителя | Тепловая нагрузка |  | Температурный график, оС | Наименование (№) котельной
|  | Qот | Qгв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Комсомольская 19 | 0.249 | 0.21 | 95-70 | 12
2 | Ленина 32 | 0.583 | 0.331
3 | Маркса 35 | 0.289 | 0.288
4 | Маркса 37А | 0.735 | 0.415
5 | Норкина 5 | 0.299 | 0.216 |  | 19
6 | Норкина 7 | 0.424 | 0.242
7 | Норкина 9 | 0.263 | 0.226
8 | Татарстан 5 | 0.358 | 0.239
9 | Ленина 35 | 0.286 | 0.25
10 | Ленина 37А | 0.271 | 0.252
11 | Ленина 39А | 0.21 | 0.141
12 | М. Красная 5 | 0.223 | 0.179
13 | М. Красная 7 | 0.25 | 0.218
14 | М. Красная 9 | 0.3 | 0.269
15 | Маркса 57а | 0.378 | 0.31
16 | Фрунзе 11 | 0.277 | 0.206
17 | Фрунзе 13 | 0.277 | 0.209
18 | Фрунзе 19 | 0.277 | 0.26
19 | Фрунзе 1А | 0.374 | 0.334
20 | Фрунзе 22 | 0.225 | 0.141
21 | Фрунзе 24 | 0.21 | 0.145
22 | Фрунзе 26 | 0.211 | 0.141
23 | Фрунзе 3 | 0.282 | 0.218
24 | Фрунзе 5 | 0.286 | 0.209
25 | Фрунзе 7 | 0.661 | 0.513
26 | Гастелло 1 | 0.257 | 0.242 | 95-70 | 22а
27 | Гастелло 1А | 0.217 | 0.216
28 | Гоголя 55 | 1.052 | 0.525
29 | Заикина 16 | 0.961 | 0.646
30 | Маркса 57 | - | 0.331
31 | Маркса 57А | 0.378 | 0.258
32 | Маркса 61А | 0.472 | 0.358
33 | Маркса 63 | 0.426 | 0.315
34 | Чкалова 1 | 0.166 | 0.138
35 | Чкалова 2 | 0.187 | 0.11
36 | Чкалова 4 | 0.217 | 0.188
37 | Заикина 6 | 0.651 | 0.435
38 | Ленина 59 | 0.72 | 0.74
39 | Ленина 70 | 0.94 | 0.79
40 | Маркса 62 | 0.384 | 0.266
41 | Маркса 62А | 0.529 | 0.345
42 | Гастелло 11 | 0.225 | 0.145 | 95-70 | Шк.-инт.
43 | Гастелло 9 | 0.225 | 0.144
44 | Зеленая 3 | 0.294 | 0.315
Главный инженер ОАО "Зеленодольское ПТС" А.М. Меламед

## А
СПИСОК менее 0,2ГКал
жилых домов ООО "УК ""Жилкомплекс" на проектирование коммерческих узлов учета и регулирования систем отопления и ГВС о тепловых нагрузках присоединенных потребителей
№ п/п | Наименование (№) котельной | Адрес потребителя |  | Тепловая нагрузка |  |  | Наличие водоподогревателя в ИТП | № ТУ или дата запроса ТУ
|  |  |  | Qот | Qгв | Qобщ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0.14286 | ГРП Ленина 17 | Прочие | 0.005 | - | 0.005
2 |  | ГРП Энгельса 5 | Прочие | 0.005 | - | 0.005
3 |  | ГРП- 4. Комсомольская 34 | Прочие | 0.005 | - | 0.005
4 |  | Гагарина 10 | Ж/комп | 0.166 | - | 0.166 |  | 26.03.10г. |  |  | Голубой- ООО "Восток -Сервис"
5 |  | Гагарина 11 (УУ) | Ж/комп | 0.183 | 0.25 | 0.433 | В/П
11 |  | Гагарина 6. Кафе "ИРГА" | Прочие | 0.045 | - | 0.045 |  | 26.03.10г. |  |  | Зеленый- ООО "Жилсервес-М"
15 |  | Гоголя 18 | Ж/комп | 0.042 | - | 0.042
16 |  | Гоголя 28 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07 |  |  |  |  | Розовый - ООО "ЕАДС"
17 |  | Гоголя 30 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07
18 |  | Гоголя 32 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07 |  |  |  |  | Желтый - ООО "Уютный дом"
20 |  | Декабристов 1 | Ж/комп | 0.111 | - | 0.111
22 |  | Декабристов 11 | Ж/комп | 0.11 | - | 0.11 |  | 12/08 |  |  | Оливковый - ООО "Бизнес - Центр"
23 |  | Декабристов 13 | Ж/комп | 0.111 | - | 0.111
24 |  | Декабристов 3 | Ж/комп | 0.111 | - | 0.111 |  |  |  |  | Темно серый ООО "Старт-3"
25 |  | Декабристов 9 | Ж/комп | 0.111 | - | 0.111 |  | 29/09
26 |  | Комсомольская 1 | Ж/комп | 0.168 | - | 0.168 |  |  |  |  | Оранжевый - ООО "Энергосервис-м"
28 |  | Комсомольская 30 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09 |  | 12/08
29 |  | Комсомольская 32 | Ж/комп | 0.042 | - | 0.042 |  |  |  |  | Красный - ООО "Респект"
30 |  | Комсомольская 34 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07
31 |  | Комсомольская 35 | Ж/комп | 0.08 | - | 0.08 |  |  |  |  | Серый - ООО "Таиф"
32 |  | Комсомольская 36 | Ж/комп | 0.042 | - | 0.042
33 |  | Комсомольская 38 | Ж/комп | 0.078 | - | 0.078 |  |  |  |  | Бесцветный - прочее
34 |  | Комсомольская 5 | Ж/комп | 0.18 | 0.399 | 0.579 |  | 35/08
36 |  | Ленина 10 | Ж/комп | 0.109 | 0.11 | 0.219 |  | 6/10
37 |  | Ленина 12 | Ж/комп | 0.107 | 0.121 | 0.228 |  | 6/10
38 |  | Ленина 12А | Ж/комп | 0.106 | - | 0.106 |  | 5/10
39 |  | Ленина 14 | Ж/комп | 0.123 | 0.117 | 0.24 |  | 6/10
46 |  | Ленина 2. СПОРТЗАЛ | ПОЗиС | 0.106 | 0.011 | 0.117
48 |  | Ленина 20а (ТО УК "ЖК") ТСЖ "Центр" | ЖСК | 0.108 | 0.11 | 0.218
49 |  | Ленина 26 | Ж/комп | 0.142 | - | 0.142
50 |  | Ленина 2А | Ж/комп | 0.074 | - | 0.074
51 |  | Ленина 8 | Ж/комп | 0.108 | 0.114 | 0.222 |  | 6/10
52 |  | Ленина 8А | Ж/комп | 0.159 | 0.144 | 0.303 |  | 6/10
53 |  | Маркса 5. "КДП" (УУ) | Упр здр | 0.12 | 0.01 | 0.13
54 |  | Маяковского 6 | Ж/комп | 0.123 | 0.162 | 0.285 |  | 26.03.10г.
55 |  | Паратская 10. Маг. "ПЯТЕРОЧКА" | Прочие | 0.04 | - | 0.04
56 |  | Паратская 12 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
57 |  | Паратская 14 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
58 |  | Паратская 15. "Архив" | Исполком ЗМР | 0.005 | 0.01 | 0.015
59 |  | Паратская 16 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
60 |  | Паратская 18 | Ж/комп | 0.045 | - | 0.045
61 |  | Паратская 20 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
62 |  | Паратская 24 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072 |  | 12/08
63 |  | Паратская 26 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072 |  | 15/08
64 |  | Паратская 28 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
65 |  | Паратская 30 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
66 |  | Паратская 32 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
67 |  | Паратская 4А | Ж/комп | 0.073 | - | 0.073
68 |  | Паратская 7 | Ж/комп | 0.194 | 0.176 | 0.37 |  | 6/10
69 |  | Почтовая 1 | Ж/комп | 0.007 | - | 0.007
70 |  | Почтовая 3 | Ж/комп | 0.007 | - | 0.007
71 |  | Почтовая 7 | З-д им. Горького | 0.007 | - | 0.007
72 |  | Почтовая 5 |  | 0.007 | - | 0.007
73 |  | Рогачева 18 | Ж/комп | 0.022 | - | 0.022
74 |  | Рогачева 20 | Ж/комп | 0.045 | - | 0.045
75 |  | Рогачева 24 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
76 |  | Рогачева 28 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072 |  | 12/08
77 |  | Рогачева 30 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
78 |  | Рогачева 32 | Ж/комп | 0.045 | - | 0.045 |  | 12/08
79 |  | Рогачева 36 | Ж/комп | 0.124 | 0.135 | 0.259
80 |  | Союзная 1 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
81 |  | Союзная 3 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
82 |  | Союзная 4 | Ж/комп | 0.099 | - | 0.099
83 |  | Союзная 5 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09 |  | 19/09
84 |  | Союзная 7 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
85 |  | Союзная 8 | Ж/комп | 0.189 | - | 0.189 |  | 26.03.10г.
86 |  | Татарстан 21 | Ж/комп | 0.15 | 0.277 | 0.427
87 |  | Татарстан 23 | Ж/комп | 0.09 | 0.264 | 0.354
88 |  | Татарстан 25 | Ж/комп | 0.167 | 0.283 | 0.45
89 |  | Татарстан 29 | Ж/комп | 0.086 | - | 0.086
90 |  | Тургенева 1 | Ж/комп | 0.179 | - | 0.179 |  | 26.03.10г.
91 |  | Тургенева 11 | Ж/комп | 0.061 | - | 0.061
92 |  | Тургенева 13 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07
93 |  | Тургенева 15 | Ж/комп | 0.061 | - | 0.061
94 |  | Тургенева 16/37 | Ж/комп | 0.072 | 0.11 | 0.182
95 |  | Тургенева 23 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07
96 |  | Тургенева 25 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07
97 |  | Тургенева 8. Маг. "МАГНИТ" | Прочие | 0.025 | - | 0.025
98 |  | Украинская 10 | Ж/комп | 0.142 | 0.155 | 0.297 |  | 26.03.10г.
99 |  | Украинская 11 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
100 |  | Украинская 12 | Ж/комп | 0.108 | 0.197 | 0.305 |  | 26.03.10г.
101 |  | Украинская 13 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
102 |  | Украинская 15 | Ж/комп | 0.045 | - | 0.045
103 |  | Украинская 17 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
104 |  | Украинская 19 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09 |  | 12/08
105 |  | Украинская 2 | Ж/комп | 0.07 | - | 0.07
106 |  | Украинская 21 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
107 |  | Украинская 23 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
108 |  | Украинская 25 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
109 |  | Украинская 27 | Ж/комп | 0.09 | - | 0.09
110 |  | Украинская 29 | Ж/комп | 0.1 | - | 0.1
111 |  | Украинская 31 | Ж/комп | 0.165 | - | 0.165 |  | 7/10+I765
112 |  | Украинская 33 | Ж/комп | 0.15 | - | 0.15 |  | 26.03.10г.
113 |  | Украинская 7А | Ж/комп | 0.19 | - | 0.19 |  | 26.03.10г.
114 |  | Украинская 9 | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
115 |  | Энгельса 19А | Ж/комп | 0.061 | 0.02 | 0.081
116 |  | Гоголя 25/9 | Ж/комп | 0.127 | - | 0.127
117 |  | Гоголя 27/8 | Ж/комп | 0.101 | - | 0.101
118 |  | Гоголя 29. Общежитие ЗСТ | Техникумы | 0.09 | - | 0.09
119 |  | Гоголя 31 | Ж/комп | 0.068 | - | 0.068
120 |  | Гоголя 33. Общежитие | З-д им. Горького | 0.092 | - | 0.092
121 |  | Гоголя 35 | Ж/комп | 0.091 | - | 0.091
122 |  | Комсомольская 22 | Ж/комп | 0.17 | - | 0.17 |  | 31/09
123 |  | Комсомольская 24 | Ж/комп | 0.169 | - | 0.169 |  | 12/08
124 |  | Космонавтов 1 | Ж/комп | 0.193 | - | 0.193 |  | 10/09
125 |  | Космонавтов 11 | Ж/комп | 0.184 | - | 0.184 |  | 26.03.10г.
126 |  | Космонавтов 7 | Ж/комп | 0.17 | - | 0.17
127 |  | Космонавтов 9 | Ж/комп | 0.139 | - | 0.139
128 |  | Ленина 30 | Ж/комп | 0.129 | 0.11 | 0.239 |  | 8/10
129 |  | Ленина 32. "ЮРИДИЧ. КОНСУЛЬТАЦИЯ" | Прочие | 0.02 | - | 0.02
130 |  | Ленина 32. БАНК "АК БАРС" | Прочие | 0.02 | - | 0.02
131 |  | Ленина 32. Маг. "ПОДАРКИ" | Прочие | 0.02 | - | 0.02
132 |  | Ленина 40 | Ж/комп | 0.082 | 0.067 | 0.149 |  | 8/10
133 |  | Ленина 42 | Ж/комп | 0.133 | - | 0.133 |  | 26.03.10г.
134 |  | Маркса 22 | Ж/комп | 0.118 | - | 0.118
135 |  | Маркса 26 | Ж/комп | 0.04 | - | 0.04
136 |  | Маркса 28 | Ж/комп | 0.04 | - | 0.04
137 |  | Маркса 30 | Ж/комп | 0.03 | - | 0.03
138 |  | Маркса 32 | Ж/комп | 0.031 | - | 0.031
139 |  | Маркса 33 | Ж/комп | 0.026 | 0.063 | 0.089
140 |  | Маркса 34 | Ж/комп | 0.03 | - | 0.03
141 |  | Маркса 36 | Ж/комп | 0.03 | - | 0.03
142 |  | Маркса 38 | Ж/комп | 0.045 | - | 0.045
143 |  | Маркса 40 | Ж/комп | 0.045 | - | 0.045
144 |  | Маркса 41. Три магаз. на рынке ООО"ТУРАН" | Прочие | 0.031 | - | 0.031
145 |  | Маркса 49 | Ж/комп | 0.139 | - | 0.139 |  | 26.03.10г.
146 |  | Маркса 53 | Ж/комп | 0.139 | - | 0.139 |  | 26.03.10г.
147 |  | Мира 10 | Ж/комп | 0.055 | - | 0.055
148 |  | Мира 12 | Ж/комп | 0.065 | - | 0.065
149 |  | Мира 14 | Ж/комп | 0.065 | - | 0.065
150 |  | Мира 16 | Ж/комп | 0.065 | - | 0.065
151 |  | Норкина 2 | Ж/комп | 0.171 | - | 0.171 |  | 7/10
152 |  | Норкина 3 | Ж/комп | 0.176 | - | 0.176 |  | 31/08
153 |  | Норкина 4 | Ж/комп | 0.121 | - | 0.121 |  | 7/10
154 |  | Татарстан 13 | Ж/комп | 0.17 | - | 0.17 |  | 12/08
155 |  | Татарстан 15 | Ж/комп | 0.081 | - | 0.081
156 |  | Татарстан 15А | Ж/комп | 0.081 | - | 0.081
157 |  | Татарстан 16 | Ж/комп | 0.071 | - | 0.071
158 |  | Татарстан 16. Магазин ИП Колупаева | Прочие | 0.01 | - | 0.01
159 |  | Татарстан 20 | Ж/комп | 0.128 | - | 0.128
160 |  | Татарстан 22 | Ж/комп | 0.174 | - | 0.174 |  | 12/08
161 |  | Татарстан 7/29 (2 ввода) | Ж/комп | 0.171 | - | 0.171 |  | 12/08
162 |  | Туктарова 12 | Ж/комп | 0.037 | - | 0.037
163 |  | Туктарова 14 | Ж/комп | 0.037 | - | 0.037
164 |  | Туктарова 2 | Ж/комп | 0.037 | - | 0.037
165 |  | Туктарова 4 | Ж/комп | 0.08 | - | 0.08 |  | 12/08
166 |  | Туктарова 4А | Ж/комп | 0.08 | - | 0.08
167 |  | Туктарова 5 | Ж/комп | 0.077 | - | 0.077
168 |  | Туктарова 6 | Ж/комп | 0.077 | - | 0.077
169 |  | Туктарова 7 | Ж/комп | 0.08 | - | 0.08
170 |  | Туктарова 8 | Ж/комп | 0.126 | - | 0.126
171 |  | Туктарова 9 | Ж/комп | 0.156 | - | 0.156 |  | 26.03.10г.
172 |  | Энгельса 36 | Ж/комп | 0.168 | - | 0.168 |  | 26.03.10г.
173 |  | ГРП Ленина 45 | Прочие | 0.005 | - | 0.005
174 |  | ГРП Фрунзе 24 | Прочие | 0.005 | - | 0.005
175 |  | Ленина 33 | Ж/комп | 0.149 | - | 0.149
176 |  | Ленина 39 | Ж/комп | 0.163 | - | 0.163
177 |  | Ленина 39А. Магазин "ЛУКОШКО" | Прочие | 0.026 | 0.01 | 0.036
178 |  | Ленина 47 | Ж/комп | 0.174 | - | 0.174 |  | 40/08
179 |  | Ленина 51 | Ж/комп | 0.174 | - | 0.174 |  | 19/09
180 |  | Маркса 57А. СДЮШОР греко-рим. борьбы. | Упр молод | 0.05 | 0.01 | 0.06
181 |  | Фрунзе 13а | Ж/комп | 0.191 | 0.235 | 0.426
182 |  | Фрунзе 22. Маг. "ЛУКОШКО" | Прочие | 0.025 | - | 0.025
183 |  | Чапаева 1. ДЮСШ №4 | Упр молод | 0.123 | 0.01 | 0.133
184 |  | Шевченко 3. Маг. "ДЕТСКИЙ МИР" | Прочие | 0.09 | - | 0.09
185 |  | Гастелло 5 | Ж/комп | 0.049 | - | 0.049 |  | 12/08
186 |  | Гастелло 6. Общежитие ЗСТ | Техникумы | 0.184 | 0.2 | 0.384
187 |  | Гоголя 37 | Ж/комп | 0.118 | - | 0.118
188 |  | Гоголя 39 | Ж/комп | 0.075 | - | 0.075
189 |  | Гоголя 39А | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
190 |  | Гоголя 41 | Ж/комп | 0.075 | - | 0.075
191 |  | Гоголя 41А | Ж/комп | 0.103 | - | 0.103
192 |  | Гоголя 43 | Ж/комп | 0.191 | - | 0.191 |  | 26.03.10г.
193 |  | Гоголя 43А | Ж/комп | 0.08 | - | 0.08
194 |  | Гоголя 45 | Ж/комп | 0.062 | - | 0.062
195 |  | Гоголя 45А | Ж/комп | 0.062 | - | 0.062
196 |  | Гоголя 49 | Ж/комп | 0.175 | - | 0.175 |  | 26.03.10г.
197 |  | Гоголя 51 | Ж/комп | 0.176 | - | 0.176 |  | 26.03.10г.
198 |  | Гоголя 53. Магазин "ЛУКОШКО" | Прочие | 0.027 | - | 0.027
199 |  | Гоголя 57. "ФСС" | Прочие | 0.029 | - | 0.029
200 |  | Гоголя 57. Магазин "5" | Прочие | 0.027 | - | 0.027
201 |  | Гоголя 59. "ИВЦ" | Прочие | 0.029 | - | 0.029
202 |  | Заикина 9. Поликлиника №4 | Упр. Здрав. | 0.05 | 0.01 | 0.06
203 |  | Маркса 44 | Ж/комп | 0.194 | - | 0.194 |  | 12/08
204 |  | Маркса 46 | Ж/комп | 0.111 | - | 0.111
205 |  | Маркса 52 | Ж/комп | 0.125 | - | 0.125
206 |  | К.Маркса 57А. СДЮШОР греко-рим. борьбы | Упр молод | 0.07 | 0.1 | 0.17
207 |  | Маркса 58. Магазин "МАГНИТ" | Прочие | 0.117 | - | 0.117
208 |  | Маркса 60. Магазин "ЕВРООДЕЖДА" | Прочие | 0.02 | - | 0.02
209 |  | Мира 11 | Ж/комп | 0.068 | - | 0.068
210 |  | Мира 13 | Ж/комп | 0.06 | - | 0.06
211 |  | Мира 9 | Ж/комп | 0.068 | - | 0.068
212 |  | Солнечная 10 | Ж/комп | 0.089 | - | 0.089
213 |  | Солнечная 11 | Ж/комп | 0.046 | - | 0.046 |  | 12/08+I169
214 |  | Солнечная 3 | Ж/комп | 0.047 | - | 0.047
215 |  | Солнечная 4 | Ж/комп | 0.071 | - | 0.071
216 |  | Солнечная 4А | Ж/комп | 0.072 | - | 0.072
217 |  | Солнечная 5 | Ж/комп | 0.046 | - | 0.046
218 |  | Солнечная 6 | Ж/комп | 0.06 | - | 0.06
219 |  | Солнечная 7 | Ж/комп | 0.046 | - | 0.046
220 |  | Солнечная 8А | Ж/комп | 0.036 | - | 0.036
221 |  | Солнечная 9 | Ж/комп | 0.04 | - | 0.04
222 |  | Чкалова 1 | Ж/комп | 0.166 | 0.138 | 0.304 |  | 26.03.10г.
223 |  | Чкалова 2 | Ж/комп | 0.187 | 0.11 | 0.297 |  | 26.03.10г.
224 |  | Гоголя 40. Маг."МИЛЕК" | Прочие | 0.042 | - | 0.042
225 |  | Гоголя 50. МАГАЗИН | Прочие | 0.07 | - | 0.07
226 |  | Засорина 3 | Ж/комп | 0.139 | - | 0.139 |  | 26.03.10г.
227 |  | Заикина 10. Страхов. компан."НАСКО" | Прочие | 0.023 | - | 0.023
228 |  | Заикина 14. Кафе "КЛУБ "13" | Прочие | 0.046 |  | 0.046
229 |  | Ленина 59. Магазин "5" | Прочие | 0.04 | - | 0.04
230 |  | Ленина 59. "ТАТФОНДБАНК" | Прочие | 0.04 | - | 0.04
231 |  | Ленина 70. УВД | Прочие | 0.07 | - | 0.07
232 |  | Ленина 70. "СБЕРБАНК" | Прочие | 0.08 | - | 0.08
233 |  | Жукова 7. "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" | Упр здр | 0.13 | 0.051 | 0.181
234 |  | Комарова 10 | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458 |  | 4/10
235 |  | Комарова 10А | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458 |  | 4/10
236 |  | Комарова 12А | Ж/комп | 0.197 | 0.216 | 0.413 |  | 4/10
237 |  | Комарова 15. ЧП САБИРОВ. Маг. "Парус" | Прочие | 0.04 | - | 0.04
238 |  | Комарова 19. Магазин "ПЯТЕРОЧКА" | Прочие | 0.17 | 0.01 | 0.18
239 |  | Комарова 2 | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458
240 |  | Комарова 21. Маг."ПОЗИС" | Прочие | 0.08 | - | 0.08
241 |  | Комарова 21. Магазин "ТАИР ЛТД" | Прочие | 0.09 | - | 0.09
242 | 19 | Комарова 23. "СБЕРБАНК" | Прочие | 0.05 | - | 0.05
243 |  | Комарова 23. Маг. ИП Тимергалеева | Прочие | 0.02 | - | 0.02
244 |  | Комарова 2А | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458
245 |  | Комарова 6 | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458 |  | 4/10
246 |  | Комарова 6А | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458 |  | 4/10
247 |  | Комарова 8 | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458 |  | 4/10
248 |  | Комарова 8А | Ж/комп | 0.157 | 0.301 | 0.458 |  | 4/10
249 |  | Королева 2. "АЛЫЕ ПАРУСА" | Упр кул | 0.083 | - | 0.083
250 |  | Королева 2. Магазин "АКЧАРЛАК" | Прочие | 0.03 | - | 0.03
251 |  | Королева 22 | Ж/комп | 0.06 | 0.08 | 0.14
252 |  | Столичная 21 | Ж/комп | 0.097 | - | 0.097
253 |  | Столичная 23 | Ж/комп | 0.043 | - | 0.043
254 |  | Столичная 25 | Ж/комп | 0.114 | - | 0.114
255 |  | Столичная 37 | Ж/комп | 0.098 | - | 0.098
256 |  | Столичная 7. БИЛЬЯРДНАЯ | Прочие | 0.03 | - | 0.03
257 |  | Столичная 8 | Ж/комп | 0.151 | - | 0.151 |  | 26.03.10г.
258 |  | Столичная 8. Магазин "5" | Прочие | 0.038 | - | 0.038
259 |  | Б.Заводская 75 | Ж/комп | 0.152 | - | 0.152 |  | 26.03.10г.
260 |  | Дзержинского 140 | Ж/комп | 0.049 | - | 0.049
261 |  | Новая 12 | Ж/комп | 0.114 | - | 0.114 |  | 12/08
262 |  | Гастелло 7 (ТО УК "ЖК") ЖСК | ЖСК | 0.089 | 0.092 | 0.181
263 |  | Солнечная 22 | Ж/комп | 0.116 | - | 0.116
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374 | [8 empty] | 14.78 | 5.135
375
376
377
378
379
380
381
382
383 | 8
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507 | Дальняя
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

## Полный спис.
Приложение № 1 к муниципальной адресной программе
Перечень домов для установки общедомовых приборов учета тепла, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения
№ п/п | Адрес потребителя | Марка тепловычи-слителя ( или аналог) | Цена ОДПУ
|  |  | Базовая цена УУ от | Цена УУ от с рассрочкой на 2 года | Кол-во УУ от | Базовая цена УУ гв | Цена УУ гв с рассрочкой на 2 года | Кол-во УУ гв | Цена УУ по ЗПТС с рассрочкой на 2 года | Базовая цена УУ хв | Цена УУ хв с рассрочкой на 2 года | Кол-во УУ хв | Общая базовая цена ОДПУ на дом | Общая цена ОДПУ на дом с рассрочкой на 2 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
г.Зеленодольск
1 | Гагарина 2 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
2 | Гагарина 11 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
3 | Гайдара 17 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
4 | Гастелло 7 | ЭСКО-Т |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 | 63780 | 76536 | 1 | 285650 | 342780
5 | Гоголя 23 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
6 | Гоголя 23а | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
7 | Гоголя 53 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
8 | Декабристов 10 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
9 | Жукова 5 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
10 | Жукова 7 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
11 | Загородная 2 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
12 | Заикина 9 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
13 | Заикина 16 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
14 | Заикина 13 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
15 | Засорина 3 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
16 | Комарова 2б | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
17 | Комарова 11 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
18 | Комарова 12 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 |  |  |  | 428470 | 514164
19 | Комарова 13 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 188610 | 226332 | 1 | 226332 | 63780 | 76536 | 1 | 252390 | 302868
20 | Комарова 14 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
21 | Комарова 14а | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
22 | Комарова 15 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 188610 | 226332 | 1 | 226332 |  |  |  | 188610 | 226332
23 | Комарова 17 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 188610 | 226332 | 1 | 226332 |  |  |  | 188610 | 226332
24 | Комарова 18 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
25 | Комарова 19 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
26 | Комарова 22 1 ввод | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
27 | Комарова 22 2 ввод | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 |  |  |  | 433130 | 519756
28 | Комарова 23 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
29 | Комарова 24 1 ввод | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
30 | Комарова 24 2 ввод | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 |  |  |  | 433130 | 519756
31 | Комарова 25 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
32 | Комарова 32 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
33 | Комарова 41 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
34 | Комарова 43 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
35 | Королева 3 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
36 | Королева 4 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
37 | Королева 8 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
38 | Королева 12 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
39 | Королева 14 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
40 | Королева 16 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
41 | Королева 9 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 |  |  |  | 433130 | 519756
42 | Космонавтов 3 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
43 | Комсомольская 3 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
44 | Комсомольская 8 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
45 | Комсомольская 9 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
46 | Ленина 1 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
47 | Ленина 2 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
48 | Ленина 4 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
49 | Ленина 20 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
50 | Ленина 39а | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
51 | Ленина 45 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
52 | Макркса 5 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
53 | Макркса 15 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
54 | Макркса 17 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
55 | Маркса 35 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
56 | Макркса 37а | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
57 | Маркса 57А | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
58 | Маркса 58 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
59 | Маркса 63 | нет |  |  | Реконст | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
60 | Маркса 57 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 |  |  |  | 428470 | 514164
61 | Маркса 59 | ТС-07 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 | 63780 | 76536 | 1 | 285650 | 342780
62 | Маркса 61 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
63 | Макркса 67 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
64 | Маяковского 4 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
65 | Маяковского 6 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
66 | Норкина 5 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
67 | Норкина 7 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 188610 | 226332 | 1 | 226332 |  |  |  | 188610 | 226332
68 | Паратская 13 (кап.р только ГВС) | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 |  |  |  | 293424 | 63780 | 76536 | 1 | 308300 | 369960
69 | Первомайская 1 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
70 | Первомайская 3/9 | ТС-07 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
71 | Рогачева 21 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 |  |  |  | 293424 | 63780 | 76536 | 1 | 308300 | 369960
72 | Рогачева 23 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
73 | Сайдашева 3 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
74 | Сайдашева 7 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
75 | Сайдашева 9 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
76 | Северная 11 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
77 | Северная 3 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
78 | Степная 2а | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
79 | Степная 8а | ЭСКО-Т |  |  |  | 237700 | 285240 | 1 | 285240 | 63780 | 76536 | 1 | 301480 | 361776
80 | Столичная 2а | ЭСКО-Т |  |  |  | 237700 | 285240 | 1 | 285240 | 63780 | 76536 | 1 | 301480 | 361776
81 | Столичная 8А | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
82 | Столичная 9 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
83 | Столичная 11 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 |  |  |  | 293424 | 63780 | 76536 | 1 | 308300 | 369960
84 | Столичная 12 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 188610 | 226332 | 1 | 226332 |  |  |  | 188610 | 226332
85 | Столичная 16 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
86 | Столичная 18 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
87 | Столичная 20 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
88 | Столичная 43 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
89 | Строителей 3 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
90 | Строителей 11 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
91 | Строителей 38 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
92 | Строителей 42 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
93 | Строителей 40 | ЭСКО-Т |  |  |  | 237700 | 285240 | 1 | 285240 | 63780 | 76536 | 1 | 301480 | 361776
94 | Строителей 44 | ЭСКО-Т |  |  |  | 237700 | 285240 | 1 | 285240 | 63780 | 76536 | 1 | 301480 | 361776
95 | Строителей 9 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
96 | Татарстан 5 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188600 | 226320 | 1 | 514152 | 63780 | 76536 | 1 | 492240 | 590688
97 | Татарстан 24 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
98 | Татарстан 32 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 |  |  |  | 239860 | 287832
99 | Татарстан 34 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
100 | Татарстан 38 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
101 | Тургенева 2 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
102 | Тургенева 4 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
103 | Тургенева 6 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
104 | Тургенева 8 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
105 | Тургенева 10 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
106 | Тургенева 12 | ЭСКО-Т |  |  |  | 237700 | 285240 | 1 | 285240 |  |  |  | 237700 | 285240
107 | Тургенева 16/37 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
108 | Тургенева 54 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
109 | Тургенева 60 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
110 | Тургенева 64 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
111 | Украинская 5 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
112 | Украинская 8 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
113 | Урманче 1 | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
114 | Урманче 3 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
115 | Урманче 7 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 514164 | 63780 | 76536 | 1 | 492250 | 590700
116 | Урманче 10 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
117 | Урманче 12 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 188610 | 226332 | 1 | 519756 | 63780 | 76536 | 1 | 496910 | 596292
118 | Фрунзе 1 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 |  |  |  | 293424 | 63780 | 76536 | 1 | 308300 | 369960
119 | Фрунзе 9 | ЭСКО-Т |  |  |  | 239500 | 287400 | 1 | 287400 | 63780 | 76536 | 1 | 303280 | 363936
120 | Фрунзе 13а | [8 empty] | 63780 | 76536 | 1 | 63780 | 76536
121 | Фрунзе 15 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
122 | Хазиева 1 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 |  |  |  | 293424 | 63780 | 76536 | 1 | 308300 | 369960
123 | Хазиева 3 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
124 | Хазиева 4 | ЭСКО-Т |  |  |  | 237700 | 285240 | 1 | 285240 | 63780 | 76536 | 1 | 301480 | 361776
125 | Хазиева 8 | ЭСКО-Т |  |  |  | 228990 | 274788 | 1 | 274788 | 63780 | 76536 | 1 | 292770 | 351324
126 | Шевченко 3 | ЭСКО МТР-06 | 239860 | 287832 | 1 |  |  |  | 287832 | 63780 | 76536 | 1 | 303640 | 364368
127 | Энгельса 5 | ЭСКО МТР-06 | 244520 | 293424 | 1 | 228990 | 274788 | 1 | 568212 | 63780 | 76536 | 1 | 537290 | 644748
| ИТОГО |  | 15467540 | 18561048 | 64 | 14792340 | 17750808 | 72 | 36311856 | 7334700 | 8801640 | 115 | 37594580 | 45113496
пгт Васильево
1 | Лагерная 5 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
2 | Лагерная 8 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
3 | Ленина 67 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
4 | Праздничная 4 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
5 | Школьная 9 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
6 | Школьная 17 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
7 | Школьная 19 | ЭСКО МТР-06 |  |  |  | 221870 | 266244 | 1 | 266244 |  |  |  | 221870 | 266244
| ИТОГО |  |  |  |  | 1553090 | 1863708 | 7 | 1863708 |  |  |  | 1553090 | 1863708
| ВСЕГО |  | 15467540 | 18561048 | 64 | 16345430 | 19614516 | 79 | 38175564 | 7334700 | 8801640 | 115 | 39147670 | 46977204