Приложение

         Внести изменения в «Схему теплоснабжения поселка городского типа Васильево Республики Татарстан на 2014-2030 годы»:

1.1 добавить в пункт «Инвестиционные мероприятия» раздела 8 мероприятия:
- реконструкция магистральной теплосети и сети ГВС от ТК11 до ТК13 котельной Школа №2 протяженностью 180 метров 2Ф200 и Ф140/110;
- реконструкция магистральной теплосети и сети ГВС от ТК42 до ТК43 котельной Лесокомбинат протяженностью 312 метров 2Ф200 и Ф140/110;
- реконструкция сетей, находящихся на балансе исполнительного комитета пгт. Васильево
	№   пп
	Наименование и характеристика объекта,                      назначение в 2-х трубном измерении (отопление и ГВС)
	Местонахождение (адрес) с границами раздела
	Дата ввода
	 Протяж. Т/С п.м.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 150мм.
	ул.Лагерная, 1
	2000
	142,5

	2
	Тепловые сети в двухтрубном измерении, от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 100мм.
	ул.Лагерная, 1
	2000
	33

	3
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 50мм.
	ул.Лагерная, 1
	2000
	65

	4
	Сети ГВС в двухтрубном измерении, от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 100/80мм.
	ул.Лагерная, 1
	2000
	142,5

	5
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 100/80мм.
	ул.Лагерная, 1
	2000
	33

	6
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 50/40мм.
	ул.Лагерная, 1
	2000
	65

	7
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от УТ6-ж/д,диаметр труб 20/80мм
	ул.Лагерная, 5
	2002
	36

	8
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от УТ6-ж/д,  диаметр труб  50/40мм.
	ул.Лагерная, 5
	2002
	36

	9
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от УТ6-ж/д,диаметр труб 50мм
	ул.Лагерная, 6
	2001
	16,5

	10
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от УТ6-ж/д,  диаметр труб  50/32мм.
	ул.Лагерная, 6
	2001
	16,5

	11
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 50мм.
	ул.Лагерная, 7
	2002
	16

	12
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная, диаметр 50/40мм.
	ул.Лагерная, 7
	2002
	16

	13
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул. Лагерная
	ул.Лагерная, 9
	2001
	245,1

	14
	Сети ГВС от котельной по ул.Лагерная
	ул.Лагерная, 9
	2001
	245,1

	15
	Тепловые сети от котельной по ул. Лагерная, диаметр труб 2ф 100мм, 2ф 50мм
	ул.Лагерная, 11
	1997
	175

	16
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр труб 100/80мм,50/50
	ул.Лагерная, 11
	1997
	175

	17
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 50мм.
	ул.Лагерная, 13
	1999
	11

	18
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 50/50мм.
	ул.Лагерная, 13
	1999
	11

	19
	Тепловые сети от котельной по ул.Лагерная,диаметр труб 2ф 100мм
	ул.Лагерная, 14
	1988
	3

	20
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 80мм.
	ул.Лагерная, 15
	1999
	144

	21
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 76мм.
	ул.Лагерная, 15
	1999
	12

	22
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная, диаметр 100/80мм.
	ул.Лагерная, 15
	1999
	144

	23
	Сети ГВС в двухтрубном измерении, от котельной по ул. Лагерная,  диаметр 50/50мм.
	ул.Лагерная, 15
	1999
	12

	24
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул. Лагерная, диаметр 50мм.
	ул.Лагерная, 16
	1999
	5

	25
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,   диаметр 50/40мм.
	ул.Лагерная, 16
	1999
	5

	26
	Тепловые сети от котельной по ул. Лагерная , диаметр труб 2ф80мм
	ул.Лагерная, 20
	1991
	2

	27
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,   диаметр 50/50мм.
	ул.Лагерная, 20
	1991
	2

	28
	Тепловые сети от котельной по ул. Лагерная , диаметр труб 2ф80мм
	ул.Лагерная, 22
	1995
	62

	29
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Лагерная,   диаметр 50/50мм.
	ул.Лагерная, 22
	1995
	62

	30
	Тепловые сети от котельной ЛОК "Сосновый бор", диаметр труб 2ф50мм
	ул.Лагерная, 10а
	1988
	170

	31
	Сети ГВС в двухтрубном измерении от котельной ЛОК "Сосновый Бор", диаметр 50/50мм
	ул.Лагерная, 10а
	1988
	142

	32
	Сети ГВС в двухтрубном измерении от котельной ЛОК "Сосновый Бор", диаметр 40/30мм
	ул.Лагерная, 10а
	1988
	28

	33
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул. Ленина,  диаметр 80мм.
	Ленина, 44
	1980
	12

	34
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул. Ленина,  диаметр 80мм.
	Ленина, 46
	1982
	12

	35
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул. Ленина,  диаметр 80мм.
	Ленина, 48
	1987
	12

	36
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Ленина,  диаметр 80мм.
	Ленина, 50
	1987
	14

	37
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул. Ленина,  диаметр 80мм.
	Ленина, 52
	1987
	12

	38
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Ленина,  диаметр 200-70мм.
	Ленина, 67
	2001
	320

	39
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной по ул. Ленина, диаметр 50/32мм.
	Ленина, 67
	2001
	320

	40
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной по ул.Ленина (жилые дома)
	Ленина, 42,55,36,37а,38,39,40,41,43,45,47,48,49,56,59а,61,63,63а,65
	 
	1631

	41
	Сети ГВС в двухтрубном измерении от котельной по ул.Ленина (жилые дома)
	Ленина, 42,55,36,37а,38,39,40,41,43,45,47,48,49,56,59а,61,63,63а,65
	 
	530

	42
	Тепловые сети от тепловой камеры котельной Лесокомбината до жилых домов, диаметр труб 2ф40-100мм
	котельная Лесокомбината
	 
	2200

	43
	Сети ГВС в двухтрубном измерении от котельной Лесокомбината, диаметр труб 150/100мм
	котельная Лесокомбината
	 
	588

	44
	Тепловые сети от котельной школы №2, диаметр труб 2ф70
	Набережная, 12
	1991
	15

	45
	Тепловые сети от котельной школы №2, диаметр труб 2ф70
	Набережная, 14
	2007
	32

	46
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2,  диаметр труб 2ф50
	Октябрьская, 6
	2008
	50

	47
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр труб 2ф70
	Октябрьская, 11
	1993
	20

	48
	Тепловые сети от котельной школы №2, диаметр труб 2ф70
	Октябрьская, 12
	 
	33

	49
	Тепловые сети от котельной школы №2, диаметр труб 2ф100
	Октябрьская, 27
	 
	305

	50
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 100- 70мм.
	Октябрьская, 5,7
	2000
	270

	51
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от                      УТ1-УТ-2, диаметр 150/80мм                                      
	Октябрьская, 5
	2000
	49

	52
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от                                                           УТЗ-ж/д ф100/50мм
	Октябрьская, 5
	2000
	28,5

	53
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от                  УТ1-УТ-2-УТ-3, диаметр 80/50мм 
	Октябрьская, 5
	2000
	156

	54
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от                                               УТЗ-ж/д ф50/32мм
	Октябрьская, 5
	2000
	12

	56
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 57мм.
	Праздничная, 1
	2002
	43

	57
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2, диаметр 57/32
	Праздничная, 1
	2002
	43

	58
	Тепловые сети в двухтрубном измерении с ТК,диаметр труб 87мм от УТ1-ж/д.
	Праздничная, 2
	2002
	65

	59
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2, диаметр 80/50мм.
	Праздничная, 2
	2002
	65

	60
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 70мм.
	Праздничная, 3
	2002
	21

	61
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 80мм.
	Праздничная, 4
	2002
	78

	62
	Сети ГВС в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 50/32мм.
	Праздничная, 4
	2002
	78

	63
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2 от УТ-1 до УП17, диаметр 100мм.
	Праздничная
	2002
	52,2

	64
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от тепловой камеры  УТ-1 до УП17, диаметр 100/50мм.
	Праздничная
	2002
	52,2

	65
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2 от УП1 до УТ6, диаметр 125мм.
	Праздничная
	2002
	58,5

	66
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2 от УП1 до УТ6, диаметр 100/50мм.
	Праздничная
	2002
	58,5

	67
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2 от УТ1 до ТК, диаметр 125мм.
	Школьная, 9
	2002
	87,5

	68
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2 от УТ1 до ТК, диаметр 57мм.
	Школьная,  9
	2002
	10,5

	69
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2 от УП1 до УТ6, диаметр 80/50мм.
	Школьная, 9
	2002
	87,5

	70
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2 от УП1 до УТ6, диаметр 50/32мм.
	Школьная, 9
	2002
	10,5

	71
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 80мм.
	Школьная, 13
	1993
	30

	72
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2, диаметр 50/50мм.
	Школьная, 13
	1993
	30

	73
	Тепловые сети в двухтрубном измерении от котельной школы №2, диаметр 70мм.
	Школьная, 19
	2002
	7,5

	74
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2, диаметр 50/32мм.
	Школьная, 19
	2002
	7,5

	75
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной школы №2, диаметр 50/32мм. 
	Школьная, 25
	2002
	145

	76
	Тепловые сети в двухтрубном измерении  от котельной школы №2, диаметр 70мм. 
	Стахановская, 52
	2002
	7

	77
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  от котельной Лесокомбината, диаметр 50/40мм.
	Стахановская, 52
	2002
	7

	78
	Тепловые сети в двухтрубном измерении   , диаметр 50мм. 
	Спортивная,24 школы №1  с гаражами
	1973
	25

	79
	Тепловые сети в двухтрубном измерении,диаметр 50мм
	Лагерная,9  д/с"Сосенка"
	1995
	12

	80
	Сети ГВС в двухтрубном измерении   , диаметр 50/32мм.
	Лагерная,9  д/с"Сосенка"
	1995
	12

	81
	Тепловые сети в двухтрубном измерении ,диаметр 70мм
	Гоголя,43                           д/с "Солнышко"
	1985
	30

	82
	Сети ГВС в двухтрубном измерении  , диаметр 50/32мм.
	Гоголя,43                           д/с "Солнышко"
	1985
	30

	85
	Тепловые сети в двухтрубном измерении ,диаметр 70мм
	ул.Ленина                          Д/с "Василек"
	1972
	70

	1
	Транзитные тепловые сети, диаметр 70мм
	ул.Гоголя, 47
	1982
	15

	2
	Транзитные тепловые сети, диаметр 100мм
	
	 
	60

	3
	Транзитные сети ГВС, диаметр 80/50мм
	ул.Гоголя, 47
	1982
	15

	4
	Транзитные сети ГВС, диаметр 50/32мм
	
	 
	60

	5
	Транзитные тепловые сети, диаметр 100мм
	ул.Спортивная, 20
	1967
	8

	6
	Транзитные тепловые сети, диаметр 50мм
	
	 
	5



1.2  Внести изменения в абзац 2 раздела 9 «Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии»:

- 2026 год

- 37 651,0 Гкал;


- 2027 год

- 37 651,0 Гкал;


- 2028 год

- 37 651,0 Гкал.
