Сведения
о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения г. Зеленодольск

за 2025 г.
	№
	Контролируемый показатель
	Насосная станция водозабора «Западный»
перед подачей в распределительную сеть
	Станция обезжелезивания водозабора «Восточный»
перед подачей в распределительную сеть
	ПДК

	1
	Водородный показатель pH
	7,5
	7,4
	6-9 ед.рН

	2
	Интенсивность привкуса (балл)
	1
	0
	2

	3
	Цветность (град)
	3,3
	3,0
	20

	4
	Мутность (мг/дм3)
	<0,5
	<0,5
	1,5

	5
	Интенсивность запаха (балл)
	1
	0
	2

	6
	Железо общее (мг/дм3)
	0,17
	<0,1
	0,3 (0,6)*

	7
	Жесткость (град.Ж)
	13,7
	10,6
	7 (14)*

	8
	Хлориды (мг/дм3)
	9,1
	30
	350

	9
	Сульфат-ион (мг/дм3)
	442,0
	286
	500

	10
	Сухой остаток (мг/дм3)
	979,0
	734,3
	1000 (1500)*

	11
	Нитраты (мг/дм3)
	3,2
	5,8
	45

	12
	Нитриты (мг/дм3)
	<0,003
	<0,003
	3

	13
	Аммиак и ионы аммония (суммарно) (мг/дм3)
	<0,1
	<0,1
	2

	14
	Марганец (мг/дм3)
	0,161
	<0,01
	0,1 (0,5)*

	15
	Медь (мг/дм3)
	0,001
	<0,001
	1

	16
	Цинк (мг/дм3)
	<0,005
	<0,005
	1

	17
	Молибден (мг/дм3)
	<0,01
	<0,01
	0,07

	18
	Фториды (мг/дм3)
	0,216
	0,215
	1,5

	19
	Никель (мг/дм3)
	<0,005
	<0,005
	0,02

	20
	Хром 6 (мг/дм3)
	<0,005
	<0,005
	0,05

	21
	Алюминий (мг/дм3)
	<0,04
	<0,04
	0,2

	22
	Окисляемость перманганатная (мг/дм3)
	1,38
	1,48
	5

	23
	АПАВ (мг/дм3)
	<0,015
	<0,015
	0,5

	24
	Нефтепродукты (мг/дм3)
	<0,02
	<0,02
	0,1

	25
	фенольный индекс (мг/дм3)
	<0,002
	<0,002
	0,25

	26
	Общее микробное число (КОЕ в 1мл)
	отсутствует
	отсутствует
	не>50

	27
	ОКБ и ТКБ (ОКБ в 100 мл)
	отсутствует
	отсутствует
	отс


* - -значения временных нормативов для водозаборов «Западный» и «Восточный».







