Предложения по актуализации «Схемы теплоснабжения Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по 2035 года»

Том 2

- часть 1 раздел1.1 «Описание муниципального образования» внести изменения на странице 18:

в с. Новая Тура имеется 9 многоквартирных жилых домов (6 этажей, 55-58 квартир, 2 подъезда);

- раздел 3.14 «Перечень выявленных бесхозяйных сетей» исключить пункты 1, 3, 5 в связи с отсутствием бесхозяйных сетей;

- раздел 9.2 «Надежность источников теплоснабжения» в связи с допущенной ошибкой заменить в 4 абзаце страница 161 слова «недостаточно надежный источник» на «малонадежный»;

- раздел 12.6 «Анализ изменений в рамках актуализации схемы теплоснабжения» дополнить словами:

в настоящий момент схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения является малонадежной.

Том 3

- глава 4 раздел 4.1 «Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии» дополнить словами:

в настоящий момент схема теплоснабжения Осиновского сельского поселения является малонадежной.

Замечания и предложения направлять на почту osin.zel@tatar.ru