# II. Положение о характеристиках планируемого развития территории

## Характеристики планируемого развития территории:

- площадь территории в границах проекта планировки территории (далее – ППТ) – 144,31 га;

- площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства – 86,61 га;

- численность планируемого населения – 8489 чел.;

- плотность населения в границах микрорайонов – не более 298 чел/га;

Планируемые элементы планировочной структуры:

- район;

- микрорайоны М-1, М-2;

- кварталы К-1 – К-11;

- улично-дорожная сеть;

- территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети;

- территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением улично-дорожной сети.

На территории планируется размещение жилой застройки с сопутствующими объектами социальной инфраструктуры, коммерческой застройки.

В составе микрорайона М-1:

- кварталы К-1, К-2, К-11;

- территория общего пользования за исключением улично-дорожной сети О-1;

- улично-дорожная сеть: улица №4.

В составе микрорайона М-2:

- кварталы К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, К-10;

- территории общего пользования: О-2, О-3, О-4;

- улично-дорожная сеть: улицы №2, №3, №4, №5.

Таблица 1.1. Характеристики планируемого развития территории

| Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства* | Площадь, га |
| --- | --- |
| Жилой застройки | 29,76 |
| Дошкольного, начального и среднего общего образования | 5,63 |
| Транспортной инфраструктуры | 22,23 |
| Нежилого назначения | 8,00 |
| Благоустройства | 8,80 |
| Улично-дорожной сети, коммунальной инфраструктуры | 12,19 |

* В том числе объектов иного назначения, необходимых для функционирования в соответствии с действующим законодательством в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Линии регулирования застройки (отступы от красных линий) для зоны планируемого размещения объектов капитального строительства совпадают с красными линиями и отражены на чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Таблица 1.2. Характеристики объектов зоны планируемого размещения объектов капитального строительства жилой застройки

| Характеристики объектов капитального строительства | Значения характеристик |
| --- | --- |
| Площадь зоны жилой застройки, га | 29,76 |
| Общая площадь квартир, кв. м | 256 364 |
| Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, кв. м | 30 000 |
| Максимальная этажность жилых домов, эт. | 9 |
| Численность планируемого населения, чел. | 8489 |

Таблица 1.3 Расчетные показатели для зоны планируемого размещения объектов жилой застройки

| Характеристики объектов капитального строительства | Значения характеристик |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 607 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 807 |
| Объект здравоохранения, посещений в смену | 168 |
| Постоянное хранение автомобилей жителей, м/мест | 1851 |
| Гостевые автостоянки для жилых домов, м/мест | 255 |

При намерении установления санитарно-защитных зон объектов, необходимо учитывать решения, принятые в ППТ и исключить обременения для зоны жилой застройки.

## Характеристики планируемой застройки.

## 2.1.  Характеристики объектов социальной инфраструктуры и объектов иного назначения

Таблица 2.1. Характеристики планируемых объектов

| Наименование | Мощность |
| --- | --- |
| Социальные объекты |  |
| Дошкольная образовательная организация (Д-1) | 330 мест |
| Дошкольная образовательная организация (Д-2) | 330 мест |
| Объект дошкольного, начального и среднего общего образования (Ш-Д) | 950 / 55 мест * |
| Объекты обслуживания |  |
| Многофункциональный комплекс, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном | 1 объект |
| Объект здравоохранения ** | 2 объекта по 100 посещений в смену, по заданию на проектирование |
| Участковый пункт полиции ** | 1 объекта |
| Объекты иного назначения |  |
| Объект религиозного использования | 2 объекта |

* 950 мест – начальное, среднее общее образование, 55 мест – дошкольное образование.

** Объекты в отдельно стоящих или встроенных, или пристроенных, и/или встроенно-пристроенных помещениях;

Обеспеченность территории службами экстренной помощи в радиусе обслуживания:

- пожарная часть №153 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Татарстан» (пгт Васильево, ул. Ленина, д. 31);

- станция скорой медицинской помощи в составе филиала «Васильевская районная больница» ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» (пгт. Васильево, ул. Татарстан, 38).

## 2.2.  Характеристики транспортной инфраструктуры

Планируемая улично-дорожная сеть:

- магистральная улица районного значения №1 в границах населенного пункта шириной в красных линиях 30 м (на участках до дороги А-295 и до дороги 16 К-0877 – дорога(-и) местного значения);

- улицы местного значения №№2,3,4 шириной в красных линиях 25 м;

- улица местного значения №5 шириной в красных линиях 50 м.

Способ и место размещения парковочных мест (открытые парковки (в том числе в красных линиях улиц), и/или надземные паркинги, и/или подземные паркинги, и/или гаражно-стояночные объекты, и/или стилобаты) определяются на следующих стадиях проектирования при условии соблюдения нормативных требований.

## 2.3. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Таблица 2.2. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Характеристики* | Мероприятия, точки подключения* |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Техническая возможность водоснабжения – 3000 куб.м/сут. Централизованная система водоснабжения | Точка подключения – на границе земельного участка 16:20:090801:1329 |
| Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация) | Техническая возможность водоотведения хозяйственно-бытовых стоков – 3000 куб.м/сут. | Точка подключения – самотечная сеть водоотведения Ø800 мм на участке трубопровода от колодца-гасителя до колодца К-91. |
| Дождевая канализация | Расход дождевых вод 494,39 л/с | Локальные очистные сооружения с выпуском на открытый рельеф |
| Электро- потребление | Мощность энергопринимающих устройств ‒ 6000 кВт | Центр питания ‒ РП «Новое». Напряжение распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Кабельные линии КЛ-10кВ: точка подключения – ТП |
| Газоснабжение | Техническая возможность газоснабжения – 6894 куб.м/ч | Газоснабжение от газопровода высокого давления DN300. Подача газа от ГРС «Васильево». Пищеприготовление в жилых домах на электрических плитах. Теплоснабжение и горячее водоснабжение – от крышных котельных. |
| Связь | Кабельная канализация. Не менее трех поставщиков услуг | Точка подключения – оборудование сети передачи данных (СПД), расположенное на узле доступа ПАО «Таттелеком» АТС-3 по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, проспект Строителей, д.36. |

* Показатели, точки подключения, количество и местоположение объектов коммунальной инфраструктуры, могут быть уточнены на следующих стадиях проектирования, при этом внесение изменений в ППТ не требуется.

## 2.4. Характеристики благоустройства территории

- озелененные территории общего пользования площадью 8,80 га;

- озеленение ограниченного пользования (на территории многоквартирных жилых домов и образовательных организаций).

- III. Положения об очередности планируемого развития территории

- Очереди проектирования:

Подготовка проектной документации, в том числе для объектов инженерной инфраструктуры. Для дорог местного значения разработка документации по планировке территории.

Проведение кадастровых работ, в том числе по образованию земельных участков под социальные объекты. При необходимости – прохождение государственной экспертизы для образовательных организаций.

- Этапность строительства:

Строительство осуществляется в три этапа. Строительство различных этапов может осуществляться одновременно.

Схема 1

I этап:

Жилая застройка с нежилыми помещениями коммерческого назначения. Общая площадь квартир – 87 753 кв.м; нежилых помещений – 8 801 кв.м. Дошкольная образовательная организация на 330 мест; улично-дорожная сеть (улицы №1, №4); благоустройство территории общего пользования О-1.  В первую очередь I-го этапа может осуществляться строительство 60 000 кв.м общей площади квартир жилой застройки с нежилыми помещениями коммерческого назначения с обеспечением застройки необходимой коммунальной инфраструктурой.

II этап:

Жилая застройка с нежилыми помещениями коммерческого назначения. Общая площадь квартир – 84 960 кв.м, нежилых помещений – 12 424 кв.м. Улично-дорожная сеть (улицы №2, №3); благоустройство территории общего пользования О-2, О-3.

III этап:

Жилая застройка с нежилыми помещениями коммерческого назначения. Общая площадь квартир – 83 651 кв.м, нежилых помещений – 8 775 кв.м. Дошкольная образовательная организация на 330 мест; улично-дорожная сеть (улицы №5); благоустройство территории общего пользования О-4.

Строительство объектов в кварталах К-7, К-11, объекта дошкольного, начального и среднего общего образования может осуществляться вне этапов.

Таблица 1. Технико-экономические показатели по этапам строительства

| Наименование показателя | Показатели по этапам строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Общая площадь квартир, кв.м | 87 753 | 84 960 | 83 651 |
| Общая площадь встроенных нежилых помещений, кв.м | 8 801 | 12 424 | 8 775 |

________________